| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  |  |
| 1.1 | 用于内镜检查治疗中的电切、电凝 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 工作模式：纯切、混切、强力喷凝、强凝、水下切、 内窥切、水下凝、内窥凝，双极电凝。 |  |
| 2.2 | 主载频率：330KHz |  |
| 2.3 | 最大输出功率: ＜400W |  |
| 2.4 | 输出阻抗：400Ω |  |
| 2.5 | 采用密封式电切/电凝脚踏开关 |  |
| 2.6 | 声光报警功能 |  |
| 配套服务要求 |  |  |
| 3.1 | 整机保修≥3年； |  |
| 3.2 | 提供每年一次的电刀质控检测服务 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 电刀主机 | 1 |
| 4.2 | 电刀笔 | 若干 |
| 4.3 | 一次性负极板 | 若干 |
| 4.4 | 使用手册 | 1 |
| 4.5 | 维修手册 | 1 |
| 临床工程指标 |  |  |
| 5.1 | 24小时响应维修请求 |  |

标项一 内镜电凝、电切机

标项二 摊片烤片机

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  |  |
| 1.1 | 用于病理切片的摊片和烤片制备 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 温度范围：20℃ -- 60℃, 精度：±0.1℃ |  |
| 2.2 | 同时具有摊片和烤片功能 |  |
| 2.3 | 采用水浴方式 |  |
| 2.4 | 烤片时，采用斜插方式，方便使用 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 主机 | 1 |
| 4.2 | 使用手册 | 1 |
| 4.3 | 维修手册 | 1 |
| 临床工程指标 |  |  |
| 5.1 | 24小时响应维修请求 |  |

标项三 -86度低温冰箱

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  |  |
| 1.1 | 用于科研用生物样品库 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 温度范围：-50℃ - -86℃, 精度 ±0.1℃ |  |
| 2.2 | 有效容积：≥ 350L |  |
| 2.3 | 门锁功能 |  |
| 2.4 | 温度声光报警功能 |  |
| 2.5 | 预置外置温度探头孔 |  |
| 配套服务要求 |  |  |
| 3.1 | 无 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 主机 | 2 |
| 计算机系统配置 |  |  |
| 5.1 | 无 |  |
| 耗材配置 |  |  |
| 6.1 | 无 |  |
| 院感要求 |  |  |
| 7.1 | 无 |  |
| 临床工程指标 |  |  |
| 8.1 | 维修手册 |  |
| 8.2 | 技术培训一次 |  |
| 8.3 | 24小时响应维修请求 |  |
| 8.4 | 每年一次保养：包括性能检测和耗品更换 |  |

标项四 FeNO呼出一氧化氮测定仪

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  |  |
| 1.1 | 检查部分：上呼吸道与下呼吸道 |  |
| 1.2 | 应用范围：上呼吸道与下呼吸道感染、过敏及炎症；支气管哮喘；慢性咳嗽；慢性阻塞性肺疾病和其它呼吸道炎症；原发性纤毛运动障碍；社区支气管哮喘和慢性阻塞性肺疾病等气道疾病的流行病学研究 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 测试范围：5-300 ppb |  |
| 2.2 | 呼气流速：≤50ml/s |  |
| 2.3 | 准确定：测定值＜50ppb，误差＜±3ppb； 测定值≥50ppb，误差＜10%； |  |
| 2.4 | 重复性：测定值＜50ppb，误差＜±3ppb； 测定值≥50ppb，误差＜10%； |  |
| 2.5 | 测量范围内测量值与标准配气浓度的线性关联系数＞0.96 |  |
| 2.6 | 稳定性：测定值＜50ppb，误差＜±3ppb； 测定值≥50ppb，误差＜10% |  |
| 2.7 | 呼气排空体积：150毫升 |  |
| 2.8 | 呼气采样体积：30毫升 |  |
| 2.9 | 呼气测定时间：4-10秒自动调节 |  |
| 2.10 | 测试响应时间：≤4-10秒 |  |
| 2.11 | 测试分析时间：≤2分钟 |  |
| 2.12 | 检测下限：≤5ppb |  |
| 2.13 | 具有流量调节、自检提示功能，操作简单 |  |
| 2.14 | 适用于4岁以上的儿童及成人 |  |
| 配套服务要求 |  |  |
| 3.1 | 主机保修≥3年； |  |
| 3.2 | 提供主机固定固定次数或使用时间检测校准服务 |  |
| 3.3 | 采购一氧化氮传感器，免费配套足够数量的一次性细菌过滤器 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | FeNO主机 | 1 |
| 4.2 | 电脑 | 1 |
| 4.3 | HP激光打印机 | 1 |
| 4.4 | 软件和安装软件 | 1 |
| 4.5 | 中文使用手册 | 1 |
| 4.6 | 维修手册 | 1 |
| 临床工程指标 |  |  |
| 5.1 | 维修手册 |  |
| 5.2 | 技术培训一次，包括技术原理、产品结构、保养计划要求等 |  |
| 5.3 | 24小时响应维修请求 |  |
| 5.4 | 每年一次保养：包括性能检测和耗品更换 |  |

标项五 耳温计

| 整体要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 用于全院临床科室和病区耳温查房用 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 温度测量范围：35 ℃ ~ 42 ℃ |  |
| 2.2 | 测量精度：± 0.1 ℃ |  |
| 2.3 | 手持、电池供电 |  |
| 2.4 | 测量反应时间 ≤ 5秒 |  |
| 配套服务要求 |  |  |
| 3.1 | 无 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 耳温枪 |  |

标项六 电动起立床

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  |  |
| 1.1 | 无 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 采用进口电机用于升级角度 |  |
| 2.2 | 连续可调的扶手和桌板，方便不同身高的患者 |  |
| 2.3 | 宽敞的床面，采用抗菌耐磨皮革 |  |
| 2.4 | 可内外翻、上下调节的脚踏板 |  |
| 2.5 | 最大承重量 >= 150KG |  |
| 2.6 |  |  |
| 配套服务要求 |  |  |
| 3.1 | 整机保修≥5年； |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 电动起立床 | 1 |
| 临床工程指标 |  |  |
| 5.1 | 24小时响应维修请求 |  |

标项七 多功能止痛及肌肉刺激仪（TENS）

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  |  |
| 1.1 | 有低频电和中频电疗法的治疗仪，将两组不同频率的中频输入人体，在形成“内生”低频作用于人体 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 采用TEMS方式 |  |
| 2.2 | 能够同时治疗人数 >= 2人 |  |
| 2.3 | 能够自定义并存储治疗模式 |  |
| 配套服务要求 |  |  |
| 3.1 | 整机保修≥3年； |  |
| 3.2 | 每年提供一次输出检测校准服务，包含保修期外 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 止痛和肌肉刺激仪 | 1 |
| 4.2 | 电极线 | 若干 |
| 4.3 | 电极片 | 若干 |
| 临床工程指标 |  |  |
| 5.1 | 维修手册 |  |
| 5.2 | 技术培训一次，包括技术原理、产品结构、保养计划要求等 |  |
| 5.3 | 24小时响应维修请求 |  |
| 5.4 | 每年一次保养：包括性能检测和耗品更换 |  |

标项八  关节镜及精鞘套装

| 整体要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 无 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 温度测量范围：35 ℃ ~ 42 ℃ |  |
| 2.2 | 测量精度：± 0.1 ℃ |  |
| 2.3 | 手持、电池供电 |  |
| 2.4 | 测量反应时间 ≤ 5秒 |  |
| 配套服务要求 |  |  |
| 3.1 | 无 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 硬性关节内窥镜 4mm 30° | 4 |
| 4.2 | 5.5mm套管 | 3 |
| 4.3 | 锥形闭孔器 | 1 |
| 4.4 | 钝性闭孔器 | 1 |
| 4.5 | 穿刺椎 | 1 |
| 4.6 | 直宽篮钳 3.4mm 30° | 2 |
| 4.7 | 右弯篮钳 3.4mm 30° | 1 |
| 4.8 | 左弯篮钳 3.4mm 30° | 1 |
| 4.9 | 探针 | 2 |
| 4.10 | 调焦器 | 1 |

标项九  膝关节镜下手动器械

| 整体要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 略 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 上翘薄口鸭嘴篮钳，工作端上翘15度，无销钉拉杆设计 |  |
| 2.2 | 左弯薄口鸭嘴篮钳，工作端左弯30度，无销钉拉杆设计 |  |
| 2.3 | 右弯薄口鸭嘴篮钳，工作端右弯30度，无销钉拉杆设计 |  |
| 配套服务要求 |  |  |
| 3.1 | 无 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 上翘薄口鸭嘴篮钳 | 1 |
| 4.2 | 左弯薄口鸭嘴篮钳 | 1 |
| 4.3 | 右弯薄口鸭嘴篮钳 | 1 |

标项十  强力超轻刨削受控手柄

| 整体要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 略 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 扭矩≥32 IN*OZ |  |
| 2.2 | 三键手控：正转、反转和往复转动模式 |  |
| 配套服务要求 |  |  |
| 3.1 | 无 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 强力超轻刨削受控手柄 | 1 |

标项十一 电子喉镜

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  |  |
| 1.1 | 用于临床麻醉或抢救中辅助导入气管插管 |  |
| 硬件和功能部分要求 |  |  |
| 2.1 | 液晶显示器，2.4寸以上 |  |
| 2.2 | 支持拍照、摄像功能 |  |
| 2.3 | 支持储存卡、可进行照片、视频导出，存储卡容量≥4GB |  |
| 2.4 | LED光源、带防雾功能 |  |
| 2.5 | 可充电式电池供电 |  |
| 配套服务要求 |  |  |
| 3.1 | 无 |  |
| 配置清单 |  |  |
| 4.1 | 电子视频喉镜 | 2 |
| 4.2 | 内存卡 | 2 |
| 4.3 | 读卡器 | 1 |
| 计算机系统配置 |  |  |
| 5.1 | 无 |  |
| 耗材配置 |  |  |
| 6.1 | 无 |  |
| 临床工程指标 |  |  |
| 2.1 | 维修手册 |  |
| 2.2 | 技术培训一次 |  |
| 2.3 | 24小时响应维修请求 |  |
| 2.4 | 每年一次保养：包括性能检测和耗品更换 |  |