二、采购内容

（一）具体明细：

维保内容为灵隐院区多联机空调，涉及品牌有三星、大金、富士通、日立等，具体数量及点位清单，详见附件。

（二）维保需求：

- 1.维保单位接到报修信息后2小时内到达医院维修；

- 2.小故障当天维修完成，大故障应当天出维修方案最迟3天内完成维修；

- 3.常用零配件应做好备货处理；

- 4.空调滤网一年清洗4次，重点部位每月清洗；

- 5.空调外机每月进行点检、内机一年4次；

- 6.需有响应不及时，维修不及时、效果不好的扣除相应维保费的权利；

（三）采购预算：34万/两年。

附件1

灵隐院区多联机空调维保清单

| 空调品牌 | 位置名称 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三星空调 | 门诊室外机 | 28 | 425 | 其中门诊体检内机39台，外机4台于2025年4月12日之前属于保修期 |
|  | 门诊室内机 | 292 |  |  |
|  | 8号楼室外机 | 4 |  |  |
|  | 8号楼室内机 | 91 |  |  |
|  | 8号楼其他商用机（负一层） | 10 |  |  |
| 大金空调 | 6号楼室外机 | 12 | 360 | 其中6号楼内外机于2025年5月22日之前属于保修期 |
|  | 6号楼室内机 | 121 |  |  |
|  | 12号楼室外机 | 11 |  |  |
|  | 12号楼室内机 | 87 |  |  |
|  | 2号楼室外机 | 8 |  |  |
|  | 2号楼室内机 | 72 |  |  |
|  | 中、西药库房 室外机 | 1 |  |  |
|  | 中、西药库房 室内机 | 13 |  |  |
|  | 特需门诊室外机 | 1 |  |  |
|  | 特需门诊室内机 | 5 |  |  |
|  | 信息中心内机 | 2 |  |  |
|  | 信息中心外机 | 1 |  |  |
|  | 食堂内机 | 23 |  |  |
|  | 食堂外机 | 3 |  |  |
| 富士通空调 | 9号楼室外机 | 4 | 174 |  |
|  | 9号楼室内机 | 83 |  |  |
|  | 8号楼室外机 | 2 |  |  |
|  | 8号楼室内机 | 11 |  |  |
|  | 7号楼室外机 | 1 |  |  |
|  | 7号楼室内机 | 3 |  |  |
|  | 放射科室外机 | 1 |  |  |
|  | 放射科室内机 | 17 |  |  |
|  | ICU3楼内机 | 42 |  |  |
|  | ICU3楼外机 | 6 |  |  |
|  | 中药外治工作室内机 | 3 |  |  |
|  | 中药外治工作室外机 | 1 |  |  |
| 日立空调 | 8号楼院史馆内机 | 14 | 28 | 属于保修期内 |
|  | 8号楼院史馆外机 | 14 |  |  |