二、采购内容
（一）具体明细：
维保内容为灵隐院区多联机空调，涉及品牌有三星、大金、富士通、日立等，具体数量及点位清单，详见附件。
（二）维保需求：
1.维保单位接到报修信息后2小时内到达医院维修；
2.小故障当天维修完成，大故障应当天出维修方案最迟3天内完成维修；
3.常用零配件应做好备货处理；
4.空调滤网一年清洗4次，重点部位每月清洗；
5.空调外机每月进行点检、内机一年4次；
6.需有响应不及时，维修不及时、效果不好的扣除相应维保费的权利；
（三）采购预算：34万/两年。
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附件1
灵隐院区多联机空调维保清单
	空调品牌
	位置名称
	数量
	合计
	备注

	三星空调
	门诊室外机
	28
	425
	其中门诊体检内机39台，外机4台于2025年4月12日之前属于保修期

	
	门诊室内机
	292
	
	

	
	8号楼室外机
	4
	
	

	
	8号楼室内机
	91
	
	

	
	8号楼其他商用机（负一层）
	10
	
	

	大金空调
	6号楼室外机
	12
	360
	其中6号楼内外机于2025年5月22日之前属于保修期

	
	6号楼室内机
	121
	
	

	
	12号楼室外机
	11
	
	

	
	12号楼室内机
	87
	
	

	
	2号楼室外机
	8
	
	

	
	2号楼室内机
	72
	
	

	
	中、西药库房  室外机
	1
	
	

	
	中、西药库房  室内机
	13
	
	

	
	特需门诊室外机
	1
	
	

	
	特需门诊室内机
	5
	
	

	
	信息中心内机
	2
	
	

	
	信息中心外机
	1
	
	

	
	食堂内机
	23
	
	

	
	食堂外机
	3
	
	

	富士通空调
	9号楼室外机
	4
	174
	

	
	9号楼室内机
	83
	
	

	
	8号楼室外机
	2
	
	

	
	8号楼室内机
	11
	
	

	
	7号楼室外机
	1
	
	

	
	7号楼室内机
	3
	
	

	
	放射科室外机
	1
	
	

	
	放射科室内机
	17
	
	

	
	ICU3楼内机
	42
	
	

	
	ICU3楼外机
	6
	
	

	
	中药外治工作室内机
	3
	
	

	
	中药外治工作室外机
	1
	
	

	日立空调
	8号楼院史馆内机
	14
	28
	属于保修期内

	
	8号楼院史馆外机
	14
	
	



