浙江医院厨房设备维保及配件清单
服务范围包含不限于以下产品：
附件清单1：

	名    称
	规     格
	图  片
	备注

	304不锈钢板
	1000*1000*1.2mm
	[image: 129998361835483750]
	市场价
(含人工费)

	304不锈钢板
	1000*1000*1.0mm
	[image: 129998361835483750]
	市场价
(含人工费)

	304不锈钢板
	1000*1000*0.8mm
	[image: 129998361835483750]
	市场价
(含人工费)

	电磁灶维修(配件外加费用)
	
600*950*220
	[image: 3_17e59aebc2dfb852deaca43ed3f0462c_副本]
	维修
(含人工费)

	开水器电热管
	12kw
	[image: ee1b5eec-6d16-437f-8bfe-2b00c6476fe9]
	配件及维修
(含人工费)

	燃气灶配鼓风机
	永成铜线，广州 120W/180W/250W
惠菊吕线，无锡 ，
120W/180W/250W
	[image: T1CdDaXnRnXXb2lJI__105729]
	配件及维修
(含人工费)

	箱式风机电机维修
	11KW
	[image: 20131122172951]
	拆装维修
(含人工费)

	箱式风机电机维修
	15KW
	[image: 2011823153948]
	拆装维修
(含人工费)

	箱式风机电机维修
	18.5KW
	[image: 4999840321342514296009]
	拆装维修
(含人工费)

	箱式风机电机维修
	22KW
	[image: 2011823153948]
	拆装维修
(含人工费)

	箱式风机电机
	11KW
	[image: 20131122172951]
	更换新机
(含人工费)

	箱式风机电机
	15KW
	[image: 20131122172951]
	更换新机
(含人工费)

	箱式风机电机
	18.5KW
	[image: 20131122172951]
	更换新机
(含人工费)

	箱式风机电机
	22KW
	[image: 20131122172951]
	更换新机
(含人工费)


*以上内容不包含在维保合同内，单独结算支付。

附件清单2：免费更换配件清单
	蒸饭车换门封条
	免费更换
	[image: 1450571442_1402426334_220x220_副本]

	保温车换轮子高度250*80
	免费更换
	[image: 5y3htr]

	推车换轮子高度150*60
	免费更换
	[image: wKhQplde4-yESMYHAAAAAHtvPFs181_副本]

	平板车换轮子高度200*80
	免费更换
	[image: rtgg]

	然气灶台维保
	免费更换
	 [image: c069145b3bfe4118e03b4048a8006046_副本]

	保温车配电热管
	免费更换
	[image: 2013320174837839_副本]

	保温台配电热管
	免费更换
	[image: 2013320174837839_副本]

	电热管(三门蒸箱)
	免费更换
	 [image: 6516]

	燃气灶配压火圈
	免费更换
	[image: T1mUp9XoxuXXXi2CUY_030552_jpg_310x310]

	燃气灶配压火帽
	免费更换
	[image: T1UPvSXX0cXXXLvhE9_073606]

	燃气灶配防水开关
	免费更换
	[image: 3sUAh4vMwO_1335043586]

	燃气灶配风阀开关
	免费更换
	[image: t016aeb43fc101f26fb_副本]

	燃气灶配电线插坐
	免费更换
	[image: 258370681254969473]

	保温车电线插坐
	免费更换
	[image: t0157d0f339e6ce05a5]

	保温台电线插坐
	免费更换
	[image: t0157d0f339e6ce05a5]

	推车轮子轴承
	免费更换
	[image: 2013110811214105f1]

	排风机皮带
	免费更换
	[image: t01b9e1b13b44397c94]

	除以上外还有蒸箱门螺栓、醒发箱烤箱浮标、消毒柜电蒸箱电容丝、鱼缸供氧器、冰箱门密封条、蒸箱密封条、蒸汽锅连接阀、冰箱风扇、隔尘网维保方需免费更换。



*说明: 以上内容包含在维保合同内，免费更换，清单未尽内容按照合同执行

附件3：日常巡检设备清单
下列产品在日常例行巡检范围以内
（1） [bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]三墩院区设备：高温冷库（1套）、低温冷库（1套）、商用四门立式冰箱（16台）、脱排油烟罩（4套）、中餐燃气炒菜灶（双眼4台）、双眼高背矮仔炉（炖汤炉）（3台）、电磁海鲜蒸柜（1台）、电开水炉（3台）、双门电磁蒸饭柜（5台）、集气罩（1套）、磨砂清洗去皮机（土豆、芋艿去皮机（1台））、煮面机（2台）、电热汤池柜（4台）、蒸菜台柜（1台）、四门玻璃门展示柜（1台）、全钢可倾式蒸汽稀饭锅（6台）、双眼蒸汽灶台（2台）、燃气蒸汽机（7台）、八眼煲仔炉（2台）、中餐燃气炒菜灶（单眼广式（1台））、平面冷藏操作台（5台）、中餐燃气炒菜灶（双眼广式）、电烤箱（1台）、醒发箱（1台）、电饼档（3台）、精装自动连续压面机（1台）、打蛋机（1台）、打粉机（1台）、电开水炉连底座、燃气热水器（2台）、全自动商用洗碗机（1套）、双门高温消毒柜（2台）、厨房排烟箱式风柜（5台）、烤肠机（1台）、豆浆机（1台）、电子秤（1台）、冰箱（5台）、双头打锅炉（2台）、炖汤炉（4台）、开水炉（3台)、展示冰柜（4台）、电磁炉（2台）、砂锅加热台（2台）、电子汤锅1（台）、八孔电子炉（2台）、蒸箱（5台）、四孔电磁炉（2台）、破壁机（1台）、制冰机（2台）、油烟净化器（5台）、三联大锅（1台）、烧水桶（3台）、米饭加热台（4台）、封口机（1台）、切皮切片机（1台）以及水槽、保洁柜、货架、推车焊接等。
（2） 灵隐院区设备：200升夹层蒸气锅（2只）、煲仔炉烟灶（1只）、冰柜（2台）、冰箱（2台）、不锈钢档烟罩（3台）、不锈钢消毒柜（2只）、抽烟风柜德粤/江苏（4套）、炊用燃气大锅灶双眼（3台）、单煤气灶（1台）、单眼蒸汽蒸台（1台）、电饼挡（2台）、电开水炉（1台）、电烤炉（1台）、多孔蒸炉（1台）、发酵箱（1台）、和面机（2台）、浆渣分离机（1台）、搅拌机（1台）、均质机（1台）、冷库设备（2只)、六眼平头炉(1台)、磨砂脱皮机(1台)、切菜机(1台)、燃气三门蒸柜(1台)、肉丝肉片机(1台)、软水机(7台)、三门蒸柜(1台)、双头光波炉(1台)、双眼炉(1台)、双眼蒸汽蒸台(2台)、四门冰箱（6台）、脱排油烟罩（2个）、温控消毒柜（4只）、消毒柜（1台）、压面机（1台）、蒸饭车（4辆）、蒸汽洗碗机（1台）、制冰机（1台）、中餐燃气炒菜灶（双眼灶）（5台）、油烟净化器（2台）、轴流风机（1台）、煮面炉连柜（1台）以及水槽、保洁柜、货架、推车焊接等。
[bookmark: _GoBack]（3）下列产品不在维保里面(灯管、中央空调、水管及水龙头、蒸气主管等)，维保外相关配件由医院委托有资质的机构另行采购，维保方负责免费安装、维修。 
（4）本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、搬运人员食宿交通、专用工具费（若有）、因清运不当导致的行政处罚及完成本项目的可能涉及的所有费用等。                             
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