浙江医学科技奖公示信息表

	推荐奖种
	医学科学技术奖一等奖

	项目名称
	人工智能辅助冠状动脉功能评价关键技术及推广应用

	推荐单位或推荐专家
	浙江医院

	项目简介
	本项目属于心血管病学、医学影像学与生物医学工程交叉领域，针对冠脉解剖狭窄与功能性缺血不完全一致、有创FFR检查有创且难以普及的重大临床难题，依托课题"基于人工智能和优化算法的无创FFR与有创FFR在稳定性冠心病患者诊断效率的对比研究"（WKJ-ZJ-1913），由浙江医院牵头、联合杭州脉流科技有限公司开展医工协同攻关，系统建立了基于人工智能的冠状动脉功能精准评价关键技术体系，并在多家省市级医院推广应用。
项目取得三项相互衔接的创新性技术突破：
1、 创建"AI辅助冠脉分割—患者特异性三维重建—生理边界条件构建—三维血流动力学计算"一体化CT衍生血流储备分数（CT-FFR）计算流程，创新纳入患者个体化生理参数，将计算时间缩短至5分钟，实现从影像几何到冠脉生理指标的无创精准定量评价；
2、 创新拓展静息条件下CT衍生瞬时无波形比值（CT-iFR）稳态计算方法，并分别以有创iFR和FFR双重对照验证；
3、 原创性融合IVUS管腔轮廓、造影路径及血流速度信息，融合冠脉结构与功能一体化的 AccuFFRivus 实时分析靶血管三维图像的真实管腔，实现准确、快速的有创冠状动脉功能学缺血程度与解剖学狭窄程度的一站式评估。
4、 通过回顾性、前瞻性研究的真实临床数据进行验证基于人工智能的冠状动脉功能精准评价关键技术AccuFFRct、AccuFFRivus 、 AccuFFRangio等与有创 FFR 具有很强的相关性和良好的一致性，在检测心肌缺血方面具有良好的诊断准确性, 为冠状动脉功能提供新的评估手段。
5、 [bookmark: _GoBack]项目完成发明专利及软件著作权8项，发表系列学术论文。核心成果"冠脉血流分数（AccuFFRct）计算软件"获2019年度以色列国际心血管创新大会（ICI 2019）最佳创新奖、2020年度浙江省第三届卫生健康科技成果转化金奖，2021年取得NMPA三类医疗器械注册证（浙械注准20212210166），实现临床转化与产业化应用；成果已在省内多家医院推广应用，2024年7月通过浙江省卫生健康委组织的会议验收（浙卫科验字〔2024〕0828号）。成果为冠脉结构与功能一体化精准评价提供了自主可控的"产—学—研—用"技术范式，目前已在省内5家省市级医院推广应用6千余人次。完成发明专利及软件著作权8项，发表本项目相关高质量学术论文包括JACC Cardiovasc Interv、J Am Heart Assoc、Comput Methods Programs Biomed等10余篇SCI论文。
6、 对提升我国冠心病精准诊疗水平、减少不必要的有创检查、节约医保资金具有重要的科学价值与广阔的临床应用前景。

	完成人员情况
	1.杜常青，主任医师，浙江医院；
2.张建军，主任医师，浙江医院；
3.向建平，正高级工程师，杭州脉流科技有限公司；
4.唐礼江，主任医师，浙江医院；
5.叶晨，主管技师，浙江医院；
6.刘小伟，副主任医师，浙江医院；
7.翁莹政，主治医师，浙江医院。

	完成单位情况
	浙江医院；杭州脉流科技有限公司

	推荐意见
	本项目紧扣冠脉解剖狭窄与功能性缺血不完全一致这一心血管领域亟待解决的重大临床问题，由浙江医院牵头开展医工协同创新，系统构建了基于人工智能的冠状动脉及心脏结构与功能一体化精准评价技术体系，包括AccuFFRct、AccuiFRct、融合冠脉结构与功能一体化的AccuFFRivus以及基于冠脉CT影像的心脏功能学评估软件AccuLV。创建一体化CT-FFR计算流程，拓展静息CT-iFR稳态计算方法，建立IVUS形态-功能转化评价指标，并以有创FFR/iFR为参照完成严格的诊断学对照验证。回顾性及前瞻性研究充分证实了功能学评价的增量价值；造影功能分析及左室定量研究形成互补证据链。项目成果转化成效显著：核心成果AccuFFRct计算软件获以色列国际心血管创新大会（ICI 2019）最佳创新奖及浙江省卫生健康科技成果转化金奖，取得NMPA三类医疗器械注册证（浙械注准20212210166），完成发明专利及软件著作权8项，已在省内多家医院推广应用，依托课题通过浙江省卫生健康委组织的会议验收。项目选题精准、设计严谨、证据扎实，创新点突出，体现了临床需求与影像建模、人工智能及血流动力学计算的深度融合，整体技术达到国内领先水平，实现了从临床研究、技术攻关到产业转化的全链条贯通，对推动冠心病功能学精准诊疗具有重要的示范作用和广阔的推广应用前景。一致同意推荐申报2026年度浙江医学科技奖医学科学技术奖一等奖。



